**Al Servizio Prevenzione e Protezione**

**Al Responsabile della struttura**

**p.c. All’Area Gestione infrastrutture e servizi**

**PROVA DI EVACUAZIONE PROGRAMMATA**

**CAMPUS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EDIFICIO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Data: \_\_ /\_\_ /\_\_

Prima Prova  Seconda Prova

DATI COMPILATORE

Struttura:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nominativo: …………………………………………………………………. Incarico: …………………..…………………………………

**SCHEDA DI VERIFICA**

NOMINATIVI OSSERVATORI PRESENTI:

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

Addetti:

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

RILEVAMENTO TEMPI EVACUAZIONE

Segnalazione di allarme: ore \_\_ : \_\_ Tempo di evacuazione: \_\_:\_\_

Ordine evacuazione: ore \_\_ : \_\_ Termine emergenza: ore \_\_ : \_\_

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA:

AFFOLLAMENTO

si sono rilevate congestioni …………………………………………………………………………………………….........................................

PASSAGGI, CORRIDOI, VIE DI FUGA

si è rilevata presenza di ostacoli

..……………………………………………………………………………………....................................

IMPIANTO ELETTRICO

l’illuminazione di emergenza insufficiente ……………………………………………………………………………………................................................

il segnale di allarme non è stato udito in tutti i locali …………………………………………………………............................................................................

PORTE TAGLIAFUOCO/ TORNELLI

le porte tagliafuoco con elettrocalamita sono rimaste aperte al segnale di allarme

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

i tornelli sono rimasti bloccati e chiusi al segnale di allarme

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

il piano di emergenza si è rivelato inadeguato …………………………………………………………………….................................................................

l’utenza non si è diretta verso l’uscita sicura più vicina ………………………………………………..…………….......................................................................

l’ispezione dei vani non è stata completata …………………………………………………………………………...........................................................

qualche porta tagliafuoco è rimasta aperta ……………………………………………………………………………………….............................................

gli addetti antincendio durante la simulazione non erano in numero sufficiente …………………………………………...........................................................................................

gli addetti primo soccorso durante la simulazione non erano in numero sufficiente ……………………………………................................................................................................

gli addetti evacuazione disabili durante la simulazione non erano sufficienti ……………………………........................................................................................................

il punto di ritrovo e coordinamento si è rivelato inadeguato ……………………………………………….......................................................................................

le comunicazioni con l’area di raccolta si sono rivelate inadeguate ……………………………………..................................................................................................

l’informazione data agli utenti si è rivelata inadeguata ………………………………………………………...............................................................................

la fine dell’esercitazione è stata comunicata in modo inadeguato ………………………………………...............................................................................................

ci sono stati problemi per il raggiungimento dell’area di raccolta ………………………………………..............................................................................................

ci sono stati problemi nelle comunicazioni telefoniche per la gestione dell’allarme ……………….……………........................................................................................................

si sono verificate anomalie per presenza di soggetti esterni (imprese pulizie, tecnici, consulenti ecc.) ………………………………………………………………………………………………….………………………………….

PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI

sono stati utilizzati ascensori ...………………………………………………………………………………………………...................................

l’utenza/personale è uscita con materiale ingombrante …………………………………………………………………………..........................................................

sono state trascurate le indicazioni della planimetria di evacuazione e della segnaletica antincendio…………………………………………………………………………………….…………………………..

le comunicazioni con gli addetti si sono rivelate inadeguate ……………………………………………….......................................................................................

la formazione per gli addetti si è rivelata insufficiente …………………………………………………………............................................................................

si sono verificati momenti di panico ........................................................................................................................................

ci sono stati incidenti ……………………………………………………………………………………………………………........................

si sono rilevate congestioni in prossimità delle uscite ………...............................................................................................................................

durante la prova qualche persona è rientrata nell’edificio …………………………………………………………............................................................................

l’utenza/personale si è dispersa prima di raggiungere l’area di raccolta ………….............................................................................................................................

RIEPILOGO PROBLEMI RILEVATI CON LE CHECK LIST (segnalazioni al call center)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | PIANO | CODICE VANO | SEGNALAZIONE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

NOTE DEL COMPILATORE (anomalie, imprevisti, ecc…)

Il Compilatore Firma