**Al Servizio Prevenzione e Protezione**

**Al Responsabile della struttura**

**p.c. All’Area Gestione infrastrutture e servizi**

**PROVA DI EVACUAZIONE PROGRAMMATA**

 **CAMPUS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EDIFICIO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Data: \_\_ /\_\_ /\_\_

[ ]  Prima Prova [ ]  Seconda Prova

DATI COMPILATORE

Struttura:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nominativo: …………………………………………………………………. Incarico: …………………..…………………………………

**SCHEDA DI VERIFICA**

NOMINATIVI OSSERVATORI PRESENTI:

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

Addetti:

 ...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

...........……………………………………………………………………………Firma..........................................................

RILEVAMENTO TEMPI EVACUAZIONE

Segnalazione di allarme: ore \_\_ : \_\_ Tempo di evacuazione: \_\_:\_\_

Ordine evacuazione: ore \_\_ : \_\_ Termine emergenza: ore \_\_ : \_\_

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA:

AFFOLLAMENTO

[ ]  si sono rilevate congestioni …………………………………………………………………………………………….........................................

PASSAGGI, CORRIDOI, VIE DI FUGA

[ ]  si è rilevata presenza di ostacoli

 ..……………………………………………………………………………………....................................

IMPIANTO ELETTRICO

[ ]  l’illuminazione di emergenza insufficiente ……………………………………………………………………………………................................................

[ ]  il segnale di allarme non è stato udito in tutti i locali …………………………………………………………............................................................................

PORTE TAGLIAFUOCO/ TORNELLI

[ ]  le porte tagliafuoco con elettrocalamita sono rimaste aperte al segnale di allarme

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

[ ]  i tornelli sono rimasti bloccati e chiusi al segnale di allarme

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE

[ ]  il piano di emergenza si è rivelato inadeguato …………………………………………………………………….................................................................

[ ]  l’utenza non si è diretta verso l’uscita sicura più vicina ………………………………………………..…………….......................................................................

[ ]  l’ispezione dei vani non è stata completata …………………………………………………………………………...........................................................

[ ]  qualche porta tagliafuoco è rimasta aperta ……………………………………………………………………………………….............................................

[ ]  gli addetti antincendio durante la simulazione non erano in numero sufficiente …………………………………………...........................................................................................

[ ]  gli addetti primo soccorso durante la simulazione non erano in numero sufficiente ……………………………………................................................................................................

[ ]  gli addetti evacuazione disabili durante la simulazione non erano sufficienti ……………………………........................................................................................................

[ ]  il punto di ritrovo e coordinamento si è rivelato inadeguato ……………………………………………….......................................................................................

[ ]  le comunicazioni con l’area di raccolta si sono rivelate inadeguate ……………………………………..................................................................................................

[ ]  l’informazione data agli utenti si è rivelata inadeguata ………………………………………………………...............................................................................

[ ]  la fine dell’esercitazione è stata comunicata in modo inadeguato ………………………………………...............................................................................................

[ ]  ci sono stati problemi per il raggiungimento dell’area di raccolta ………………………………………..............................................................................................

[ ]  ci sono stati problemi nelle comunicazioni telefoniche per la gestione dell’allarme ……………….……………........................................................................................................

[ ]  si sono verificate anomalie per presenza di soggetti esterni (imprese pulizie, tecnici, consulenti ecc.) ………………………………………………………………………………………………….………………………………….

PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI

[ ]  sono stati utilizzati ascensori ...………………………………………………………………………………………………...................................

[ ]  l’utenza/personale è uscita con materiale ingombrante …………………………………………………………………………..........................................................

[ ]  sono state trascurate le indicazioni della planimetria di evacuazione e della segnaletica antincendio…………………………………………………………………………………….…………………………..

[ ]  le comunicazioni con gli addetti si sono rivelate inadeguate ……………………………………………….......................................................................................

[ ]  la formazione per gli addetti si è rivelata insufficiente …………………………………………………………............................................................................

[ ]  si sono verificati momenti di panico ........................................................................................................................................

[ ]  ci sono stati incidenti ……………………………………………………………………………………………………………........................

[ ]  si sono rilevate congestioni in prossimità delle uscite ………...............................................................................................................................

[ ]  durante la prova qualche persona è rientrata nell’edificio …………………………………………………………............................................................................

[ ]  l’utenza/personale si è dispersa prima di raggiungere l’area di raccolta ………….............................................................................................................................

RIEPILOGO PROBLEMI RILEVATI CON LE CHECK LIST (segnalazioni al call center)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | PIANO  | CODICE VANO | SEGNALAZIONE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

NOTE DEL COMPILATORE (anomalie, imprevisti, ecc…)

Il Compilatore Firma